{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["水仙药业"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"水仙药业","index":0,"n_rows":49,"n_cols":6,"rows_kept":49,"merged":[[1,0,3,5],[44,0,44,5],[46,2,46,5],[47,2,47,5],[48,2,48,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1："]
["项目名称: 实验操作台及配套设备采购清单"]
[]
[]
["存放地点","项目名称","规格型号","单位","数量","备注"]
["色谱室","边台","2250*750*850","台",1]
[null,"边台","1500*750*850","台",1]
[null,"转角柜","1000*100*850","台",1]
[null,"全钢气瓶柜","900*450*1900","台",2]
[null,"万向罩","三节","套",2]
[null,"插座","13A","套",6]
[null,"后背封板","4500*700","片",1]
["仪器室","边台","4230*750*850","台",1]
[null,"边台","6040*750*850","台",1]
[null,"边台","900*750*850","台",1]
[null,"转角柜","1000*100*850","台",2]
[null,"水槽","550*450*320","只",2]
[null,"水龙头","三口","套",2]
[null,"滴水架","500*400","套",2]
[null,"插座","13A","套",16]
[null,"洗眼器","台式","套",1]
["留样室","留样柜","900*450*1800","台",8]
["天平室","天平台（十万级）","900*600*850","台",3]
["试剂室","试剂柜","900*450*1800","台",10]
["理化室","通风柜","1500*850*2350","台",2]
[null,"边台","8500*750*850","台",1]
[null,"边台","3000*750*850","台",1]
[null,"中央台","6250*1500*850","台",1]
[null,"试剂架","5150*300*700","套",1]
[null,"水槽","550*450*320","只",2]
[null,"水龙头","三口","套",2]
[null,"滴水架","500*400","套",3]
[null,"洗眼器","台式","套",2]
[null,"铝木药品柜","900*450*1800","台",3]
[null,"万向罩","三节","套",4]
[null,"插座","13A","套",26]
[null,"紧急洗眼器","落地式","套",1]
["一楼","边台","3000*750*850","台",2]
[null,"铝木药品柜","900*450*1800","台",2]
[null,"铝木器皿柜","900*450*1800","台",2]
[]
["通风系统"]
[null,"通风系统","行业标准","套",3]
[]
["注：货期30天，工程期7天。"]
[]
[null,null," 漳州水仙药业股份有限公司"]
[null,null,"招标办公室"]
[null,null,"2020-05-22"]