厂区北侧外墙排水沟修缮施工项目清单

水沟外部照片

水沟外部照片

水沟排水管安装区域

修缮方案

除杂草，淤泥清除方案

- 清理场地杂乱物。

- 采用人工除草方法，先把高株的杂草用镰刀割尽，枝干较粗的用锯子锯断。

- 低株杂草用锄头连根挖起并填平。

- 水沟内侧淤泥用锄头捣松并用铁锹铲除。

- 排水沟内侧淤泥铲除完成后对排水进行找坡处理，找坡至水沟东侧集水口。

- 完工后，所有垃圾清理外运并处理。

水管安装方案

- 在排水沟末端厂区外墙处用金刚取孔管径 Ф160mm。

- 安装水管至厂区内排水沟处。

- 恢复取孔处墙面。

- 工完场清。

漳州水仙药业股份有限公司

综合管理部