水仙药业办公楼楼层配电箱安装及输入线路整改工程

施工方案

- 除一，二楼外，三至捌楼需配用配电箱及空气开关，见图。空气开关选用杭州之江（杭申牌）、德力西、上海人民（上联牌）内选之一。

- 电缆安装，需从一楼动力柜分别安装电缆线到所在楼层的配电箱并连接，同时需从配电线安装电缆线到所在楼层总接线，保证原有线路继续供电。三至八楼电缆规格采用YJV22 0.6/1kv   (4×25+1×16)电缆。电缆选用；南平太阳， 通尔达 ，宝胜品牌内选之一。

- 办公楼二楼已经有配电箱并已经用电缆连接，无需再安装电缆连接。

- 明线连接部分需用桥架连接。

3-8层配电箱安装示意图

图:3至8楼配电箱需配空气开关