水仙药业办公楼楼层配电箱安装及输入线路整改工程

报价表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | AL3 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 配电箱 | AL4 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 配电箱 | AL5 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 配电箱 | AL6 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 配电箱 | AL7 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 配电箱 | AL8 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 电缆 | YJV22 0.6/1KV 4*25+1*16 | 米 | 310 |  |  |
| 8 | 铜鼻子 | 25# | 个 | 96 |  |  |
| 9 | 铜鼻子 | 16# | 个 | 24 |  |  |
| 10 | 桥架 | 100*100 | 米 | 30 |  |  |
| 11 | 直角弯 | 100*100 | 个 | 6 |  |  |
| 12 | 下弯通 | 100*100 | 个 | 6 |  |  |
| 13 | 直角弯 | 200*150 | 个 | 2 |  |  |
| 14 | 下弯通 | 200*150 | 个 | 2 |  |  |
| 15 | 打孔 |  | 个 | 7 |  |  |
| 16 | 粉刷及刷白 |  | 处 | 7 |  |  |
| 17 | 运费 |  | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 辅材 |  | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 安装费 |  | 套 | 1 |  |  |
| 总计 |  | 元 |  |  |  |  |

备注： 1、本报价含所有设备、运费、辅材的采购与安装；

2、本报价为含税包干价总价，结算时所有材料、工程数量、包干总价等不做任何调整，并开具全额增值税专用发票。

报价单位：（盖章）

联系人：

电话：

日期：