{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["封1工程量清单表","表02工程项目造价汇总表_工程量清单","表03单项工程造价汇总表_工程量清单","表04单位工程造价汇总表_工程量清单","表05分部分项工程量清单与计价表_工程量清单","表06总价措施项目清单与计价表_工程量清单","表07单价措施项目清单与计价表_工程量清单","表08其他项目清单与计价汇总表_工程量清单","表09-1暂列金额明细表","表09-2专业工程暂估价明细表","表09-3总承包服务费计价表_工程量清单","表12甲供材料一览表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封1工程量清单表","index":0,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"merged":[[1,1,1,5],[1,6,1,9],[2,6,2,7],[2,8,2,10],[3,0,3,11],[4,6,4,7],[4,8,4,10],[5,1,5,4],[5,6,5,11],[6,1,6,4],[6,6,6,11],[7,1,7,4],[7,6,7,11],[8,1,8,4],[8,6,8,11],[9,1,9,11],[10,1,10,11],[11,0,11,11],[12,6,12,7],[12,8,12,10],[14,6,14,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  封1"," "," "," "," "," "," ",null," ",null,null," "]
[" ","水仙药业综合楼一楼大厅及厂史室装修项目",{"$nulls":4},"工程    ",{"$nulls":4}," "]
[" "," "," "," "," "," "," ",null," ",null,null," "]
["工 程 量 清 单"]
[" "," "," "," "," "," "," ",null," ",null,null," "]
["招 标 人："," ",{"$nulls":3}," 造价咨询人："," "]
[" ","（单位盖章）",{"$nulls":3}," ","（单位盖章或资质专用章）"]
["法定代表人\n或其授权人："," ",{"$nulls":3}," 法定代表人\n 或其授权人："," "]
[" ","（签字或盖章）",{"$nulls":3}," ","（签字或盖章）"]
["造价工程师："," "]
[" ","（签字盖专用章）"]
["编制时间：2024年10月25日"]
[" "," "," "," "," "," "," ",null," ",null,null," "]
[]
[null," "," "," "," "," "," "]

{"sheet":"表02工程项目造价汇总表_工程量清单","index":1,"n_rows":8,"n_cols":4,"rows_kept":8,"merged":[[1,0,1,3],[2,0,2,2],[5,0,5,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  表2"," "," "," "]
["工程项目造价汇总表"]
["工程名称：水仙药业综合楼一楼大厅及厂史室装修项目",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","单项工程名称","金额（元）","其中：\n安全文明施工费\n（元）"]
["1","单项工程S01"," "," "]
["合    计",null," "," "]
[]
[null," "," "," "]

{"sheet":"表03单项工程造价汇总表_工程量清单","index":2,"n_rows":10,"n_cols":4,"rows_kept":10,"merged":[[1,0,1,3],[2,0,2,2],[7,0,7,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  表3"," "," "," "]
["单项工程造价汇总表"]
["工程名称：单项工程S01",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","单位工程名称","金额（元）","其中：\n安全文明施工费\n（元）"]
[" "," "," "," "]
["1","土建单位工程"," "," "]
["2","安装单位工程"," "," "]
["合    计",null," "," "]
[]
[null," "," "," "]

{"sheet":"表04单位工程造价汇总表_工程量清单","index":3,"n_rows":49,"n_cols":4,"rows_kept":49,"merged":[[1,0,1,3],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,0,22,2],[26,0,26,3],[27,0,27,1],[27,2,27,3],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[46,0,46,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  表4"," "," "," "]
["单位工程造价汇总表"]
["工程名称：单项工程S01_土建单位工程",null,"第1页 共2页"]
["序号","汇  总  内  容",null,"金额（元）"]
[" "," ",null," "]
[" "," ",null," "]
["1","分部分项工程费",null," "]
["1.1","拆除工程",null," "]
["1.2","走廊",null," "]
["1.3","展厅",null," "]
["1.4","室外",null," "]
["1.5","广告部分",null," "]
["2","措施项目费",null," "]
["2.1","总价措施项目费",null," "]
["2.1.1","安全文明施工费",null," "]
["2.1.2","其他总价措施费",null," "]
["2.1.3","扬尘防治措施费",null," "]
["2.2","单价措施项目费",null," "]
["3","其他项目费",null," "]
["3.1","暂列金额",null," "]
["3.2","专业工程暂估价",null," "]
["3.3","总承包服务费",null," "]
["合计=1+2+3",null,null," "]
[]
[null," "," "," "]
["  表4"," "," "," "]
["单位工程造价汇总表"]
["工程名称：单项工程S01_安装单位工程",null,"第2页 共2页"]
["序号","汇  总  内  容",null,"金额（元）"]
[" "," ",null," "]
["1","分部分项工程费",null," "]
["1.1","电气工程",null," "]
["1.2","消防疏散工程",null," "]
["1.3","视频监控工程",null," "]
["1.4","通风排烟工程",null," "]
["1.5","拆除改造工程",null," "]
["2","措施项目费",null," "]
["2.1","总价措施项目费",null," "]
["2.1.1","安全文明施工费",null," "]
["2.1.2","其他总价措施费",null," "]
["2.1.3","扬尘防治措施费",null," "]
["2.2","单价措施项目费",null," "]
["3","其他项目费",null," "]
["3.1","暂列金额",null," "]
["3.2","专业工程暂估价",null," "]
["3.3","总承包服务费",null," "]
["合计=1+2+3",null,null," "]
[]
[null," "," "," "]

{"sheet":"表05分部分项工程量清单与计价表_工程量清单","index":4,"n_rows":195,"n_cols":8,"rows_kept":195,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[2,0,2,5],[2,6,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[7,1,7,7],[28,0,28,6],[29,1,29,7],[35,6,35,7],[36,0,36,1],[37,0,37,7],[38,0,38,5],[38,6,38,7],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[39,2,40,2],[39,3,40,3],[39,4,40,4],[39,5,40,5],[39,6,39,7],[47,0,47,6],[48,1,48,7],[60,6,60,7],[61,0,61,1],[62,0,62,7],[63,0,63,5],[63,6,63,7],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[64,2,65,2],[64,3,65,3],[64,4,65,4],[64,5,65,5],[64,6,64,7],[82,6,82,7],[83,0,83,1],[84,0,84,7],[85,0,85,5],[85,6,85,7],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[86,2,87,2],[86,3,87,3],[86,4,87,4],[86,5,87,5],[86,6,86,7],[99,0,99,6],[100,1,100,7],[106,6,106,7],[107,0,107,1],[108,0,108,7],[109,0,109,5],[109,6,109,7],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[110,2,111,2],[110,3,111,3],[110,4,111,4],[110,5,111,5],[110,6,110,7],[119,0,119,6],[120,1,120,7],[128,0,128,6],[129,0,129,6],[131,6,131,7],[132,0,132,1],[133,0,133,7],[134,0,134,5],[134,6,134,7],[135,0,136,0],[135,1,136,1],[135,2,136,2],[135,3,136,3],[135,4,136,4],[135,5,136,5],[135,6,135,7],[138,1,138,7],[156,0,156,6],[157,1,157,7],[165,0,165,6],[166,1,166,7],[172,0,172,6],[174,6,174,7],[175,0,175,1],[176,0,176,7],[177,0,177,5],[177,6,177,7],[178,0,179,0],[178,1,179,1],[178,2,179,2],[178,3,179,3],[178,4,179,4],[178,5,179,5],[178,6,178,7],[180,1,180,7],[186,0,186,6],[187,1,187,7],[191,0,191,6],[192,0,192,6],[194,6,194,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  表5",null," "," "," "," "," "," "]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称：单项工程S01_土建单位工程",{"$nulls":5},"第1页 共7页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金  额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合  价"]
[" "," "," "," "," "," "," "," "]
[" "," "," "," "," "," "," "," "]
["一","拆除工程"]
["1","011605001002","平面块料拆除","  1.拆除地砖","m2","327.44"," "," "]
["2","011606003004","天棚面龙骨及饰\n面拆除","  1.原600*600铝扣板吊顶拆\n除","m2","76.13"," "," "]
["3","011606003005","天棚面龙骨及饰\n面拆除","  1.原木作吊顶拆除","m2","92.1"," "," "]
["4","011606003006","天棚面龙骨及饰\n面拆除","  1.原户外吊顶拆除","m2","41.27"," "," "]
["5","011606002005","墙柱面龙骨及饰\n面拆除","  1.原隔墙拆除","m2","32.53"," "," "]
["6","011609002002","隔断隔墙拆除","  1.不锈钢隔断拆除 \nH:3200mm","m2","38.16"," "," "]
["7","011610001004","门窗拆除","1.拆除整樘门窗","樘","9"," "," "]
["8","01BC001010","原卫生间马桶浴\n室柜拆除","  1.原卫生间马桶浴室柜拆除\n（含搬运、外运）","项","1"," "," "]
["9","011610001005","门窗拆除","  1.拆除整樘玻璃门 每樘面\n积>4M2","樘","2"," "," "]
["10","011610001006","门窗拆除","1.拆除整樘门窗 2.5M2<每樘\n面积≦4M2","樘","1"," "," "]
["11","011606002006","墙柱面龙骨及饰\n面拆除","  1.原背景墙及墙面装饰拆除","m2","18.5"," "," "]
["12","011606002007","墙柱面龙骨及饰\n面拆除","  1.原墙面装饰拆除","m2","28.07"," "," "]
["13","011606002008","墙柱面龙骨及饰\n面拆除","  1.原柱面不锈钢包柱材质拆\n除，高度为：3400mm","m2","22.42"," "," "]
["14","011605002002","立面块料拆除","1.拆除墙面块料层（含结合层\n）","m2","12.57"," "," "]
["15","011610004001","门窗套拆除","  1.原电梯门不锈钢包边拆除","m2","2.52"," "," "]
["16","011608001002","铲除油漆涂料面","1.清除抹灰面油漆涂料","m2","201.94"," "," "]
["17","01BC001019","原台阶拆除","  1.原台阶拆除（含运、装车\n）","项","1"," "," "]
["18","011609001002","栏杆、栏板拆除","1.拆除金属栏杆","m","15.8"," "," "]
["19","011609002003","隔断隔墙拆除","  1.玻璃拆除","m2","63.2"," "," "]
["20","010103002002","余方弃置","  1.人工装车 (石碴)\n  2.自卸汽车运石碴 (载重\n10t以内运距10km)","m3","77.58"," "," "]
["小     计",{"$nulls":6}," "]
["二","走廊"]
["1","011102003003","块料楼地面","  1.1500*750灰色防滑瓷砖楼\n地面(水泥砂浆结合层) 块料\n面层勾缝\n  2.20厚1:3水泥砂浆结合层","m2","35.16"," "," "]
["2","01BC001021","美缝","1.美缝","m","70.32"," "," "]
["3","011302001006","天棚吊顶","  1.30*80*0.6铝方通天棚 \n(条型 间距100mm)\n  2.吊杆","m2","34.91"," "," "]
["4","011406001005","抹灰面油漆涂料","  1.天棚喷乳胶漆","m2","69.42"," "," "]
[]
[{"$nulls":3}," "," "," "," "]
["  表5",null," "," "," "," "," "," "]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称：单项工程S01_土建单位工程",{"$nulls":5},"第2页 共7页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金  额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合  价"]
["5","011207001008","墙面装饰板","  1.面饰白色碳金板\n  2.12mm厚阻燃板基层","m2","109.71"," "," "]
["6","011105006003","金属踢脚线","1.阻燃板基底、面饰不锈钢板\n踢脚板（50mm高）","m","35.31"," "," "]
["7","010802003003","钢质防火门","  1.门框、扇材质:甲级钢质\n防火门（定制）","m2","14.05"," "," "]
["8","010801001002","木质门","1.成品复合木门扇安装\n2.门吸\n3.执手锁","m2","2.39"," "," "]
["9","011102001001","石材楼地面","  部位：过道地面与房间共增\n加7.98米门槛石\n  1.20mm厚黑金沙门槛石","m2","1.6"," "," "]
["10","011210006001","其他隔断","  部位：过道高窗封堵以及新\n旧门高度不同封堵\n  1.双面轻钢龙骨阻燃板隔断\n墙\n  2.面饰碳金板","m2","11.49"," "," "]
["小     计",{"$nulls":6}," "]
["三","展厅"]
["1","011102001004","石材楼地面","  部位：楼梯\n  1.20mm厚深灰色大理石","m2","14.02"," "," "]
["2","011102001003","石材楼地面","  部位：大厅\n  1.20mm厚深灰色大理石","m2","106.54"," "," "]
["3","011102001005","石材楼地面","  1.20mm厚黑金沙门槛石","m2","1.98"," "," "]
["4","011102003004","块料楼地面","  部位：展厅\n  1.1500*750灰色防滑瓷砖楼\n地面(水泥砂浆结合层) 块料\n面层勾缝\n  2.20厚1:3水泥砂浆结合层","m2","75.57"," "," "]
["5","01BC001022","美缝","1.美缝","m","364.22"," "," "]
["6","011406001006","抹灰面油漆涂料","  1.楼梯间天棚喷刷乳胶漆","m2","15.59"," "," "]
["7","011304001004","灯带槽","  部位：DT-02-C\n  1.天棚面层悬挑式灯槽 (石\n膏板面、阻燃板基层)\n  2.乳胶漆 (室内 天棚面 二\n遍)","m2","1.56"," "," "]
["8","011304001005","灯带槽","  部位：DT-02-D\n  1.天棚面层悬挑式灯槽 (石\n膏板面、阻燃板基层)\n  2.乳胶漆 (室内 天棚面 二\n遍)","m2","1.73"," "," "]
["9","011304001006","灯带槽","  部位：DT-01-A\n  1.天棚面层附加式灯槽","m2","2.13"," "," "]
["10","011302001007","天棚吊顶","  1.石膏板天棚面层 (安在\nU形轻钢龙骨上)\n  2.装配式U型轻钢天棚龙骨\n（不上人型） ( 面层规格（\n600mm×600mm以上）   平面)\n  3.乳胶漆 (室内 天棚面 二\n遍)","m2","144.81"," "," "]
[]
[{"$nulls":3}," "," "," "," "]
["  表5",null," "," "," "," "," "," "]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称：单项工程S01_土建单位工程",{"$nulls":5},"第3页 共7页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金  额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合  价"]
["11","011302001008","天棚吊顶","  1.软膜吊顶(灯膜喷绘水仙\nLOGO)\n  2.阻燃板天棚基层（12mm）\n  3.装配式U型轻钢天棚龙骨\n（不上人型） ( 面层规格（\n600mm×600mm以上）   平面)\n  4.天棚灯片（搁放型） (发\n光灯片)","m2","10.21"," "," "]
["12","011302001009","天棚吊顶","  1.软膜吊顶\n  2.阻燃板天棚基层（12mm）\n  3.装配式U型轻钢天棚龙骨\n（不上人型） ( 面层规格（\n600mm×600mm以上）   平面)\n  4.天棚灯片（搁放型） (发\n光灯片)","m2","13.27"," "," "]
["13","011406001007","抹灰面油漆涂料","  1.天棚侧面喷刷乳胶漆","m2","4.61"," "," "]
["14","011207001009","墙面装饰板","  部位：电梯门面层\n  1.银色拉丝不锈钢包边\n  2.12mm阻燃版打底","m2","9.02"," "," "]
["15","011207001010","墙面装饰板","  部位：过道\n  1.黑钛不锈钢门套","m2","4.81"," "," "]
["16","01BC001023","格栅屏风","  1.方通格栅屏风","m2","3.65"," "," "]
["17","011208001002","柱(梁)面装饰","1.冲孔铝单板饰面 (方柱包圆\n、钢龙骨架 Φ<1200mm)\n2.发光灯片","m2","8.25"," "," "]
["18","010805001002","电子感应门","  1.12厘钢化玻璃黑钛不锈钢\n包边\n  2.尺寸：4200*3200\n  3.含电机五金配件","樘","2"," "," "]
["19","011105006004","金属踢脚线","1.阻燃板基底、面饰不锈钢板\n踢脚板（50mm高）","m","39.39"," "," "]
["20","011207001011","墙面装饰板","  1.面饰白色碳金板\n  2.12mm厚阻燃板基层","m2","50.84"," "," "]
["21","011207001012","墙面装饰板","  1.面饰白色碳金板\n  2.12mm厚阻燃板基层\n  3.轻钢龙骨 (中距竖\n603mm以内、横1500mm以内)","m2","27.3"," "," "]
["22","011207001013","墙面装饰板","  1.12mm厚阻燃板基层\n  2.轻钢龙骨 (中距竖\n603mm以内、横1500mm以内)\n  3.岩板饰面（含10mm黑钛不\n锈钢收口条）","m2","40.14"," "," "]
["23","01BC001024","暗门","1.暗门","樘","3"," "," "]
["24","010802001002","金属（塑钢）门","  1.门框、扇材质:不锈钢\n  2.玻璃品种、厚度:12mm钢\n化玻璃\n  3.黑钛不锈钢拉手","m2","15.23"," "," "]
["25","011406001008","抹灰面油漆涂料","  部位：楼梯间、储藏间\n  1.乳胶漆 (室内 墙面 二遍\n)","m2","30.75"," "," "]
[]
[{"$nulls":3}," "," "," "," "]
["  表5",null," "," "," "," "," "," "]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称：单项工程S01_土建单位工程",{"$nulls":5},"第4页 共7页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金  额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合  价"]
["26","011210006007","其他隔断","  部位：储藏室\n  1.双面轻钢龙骨石膏板隔断\n墙\n  2.面饰碳金板","m2","4.97"," "," "]
["27","010802003004","钢质防火门","  1.门框、扇材质:甲级防火\n门（定制）","m2","1.79"," "," "]
["28","011210006008","其他隔断","  部位：窗户封堵\n  1.双面轻钢龙骨阻燃板隔断\n墙\n  2.面饰白色碳金板","m2","9.75"," "," "]
["29","011210006009","其他隔断","  部位：展馆\n  1.双面轻钢龙骨阻燃板隔断\n墙\n  2.面饰碳金板","m2","49.48"," "," "]
["30","011210006010","其他隔断","  部位；展馆与大厅隔墙\n  1.双面轻钢龙骨阻燃板隔断\n墙\n  2.面饰碳金板","m2","8.9"," "," "]
["31","011501008002","木壁柜","1.40mm木层板","m2","1.5"," "," "]
["32","011210003002","玻璃隔断","  1.10mm钢化玻璃+黑钛不锈\n钢边框隔断\n  2.黑钛不锈钢边框玻璃门","m2","11.2"," "," "]
["33","011207001014","墙面装饰板","  部位：EL-13\n  1.面饰白色碳金板\n  2.12mm厚阻燃板基层\n  3.轻钢龙骨 (中距竖\n603mm以内、横1500mm以内)","m2","37.86"," "," "]
["34","01BC001025","产品分类展示中\n岛吧台展台","1.产品分类展示中岛吧台展台","m","10.39"," "," "]
["35","01BC001002","楼层示意图","  1.楼层示意图（材质为不锈\n钢电镀，尺寸1200*600mm）","副","1"," "," "]
["36","011210006002","其他隔断","  部位：原窗户以石膏板封堵\n,双面粉刷白色乳胶漆\n  1.双面轻钢龙骨石膏板隔断\n墙\n  2.双面粉刷白色乳胶漆","m2","6.87"," "," "]
["小     计",{"$nulls":6}," "]
["四","室外"]
["1","011102001006","石材楼地面","  1.50mm厚1200*610灰色芝麻\n面板材","m2","93.12"," "," "]
["2","011302001010","天棚吊顶","1.水波纹不锈钢板天棚面层\n2.不锈钢长城板天棚面层\n3.阻燃板天棚基层（12mm）\n4.装配式U型轻钢天棚龙骨（\n不上人型） ( 面层规格（\n600mm×600mm以上）   平面)","m2","41.02"," "," "]
["3","011406001009","抹灰面油漆涂料","  1.真石漆 (墙面) 独立柱抹\n灰面","m2","22.42"," "," "]
["4","011503008002","玻璃栏板","  1.10厘钢化玻璃栏杆扶手","m","15.8"," "," "]
[]
[{"$nulls":3}," "," "," "," "]
["  表5",null," "," "," "," "," "," "]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称：单项工程S01_土建单位工程",{"$nulls":5},"第5页 共7页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金  额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合  价"]
["5","011107001002","石材台阶面","  1.石板材弧形台阶(水泥砂\n浆结合层)\n  2.台阶水泥砂浆面层（\n20mm厚）","m2","9.29"," "," "]
["6","010507004002","台阶","  1.混凝土种类（商品混凝土\n、现场拌制，泵送、非泵送）\n:预拌非泵送普通混凝土\n  2.混凝土强度等级:C30","m3","3.48"," "," "]
["7","010515001002","现浇构件钢筋","1.现浇构件带肋钢筋HRB400以\n内 (直径10mm)","t","0.076"," "," "]
["8","01BC001027","拆旧涉及和零星\n维修","  1.拆旧涉及和零星维修（施\n工过程中增加的零星项目费用\n包干在此项）","项","1"," "," "]
["9","01BC001028","花池改造","  1.花池改造部分（土地整形\n，栽种绿植，地面草坪重做、\n重新砌筑及贴砖）","项","1"," "," "]
["10","010902001001","屋面卷材防水","1.改性沥青卷材 (热熔法一层\n 立面)","m2","15.2"," "," "]
["11","011209002001","全玻(无框玻璃\n)幕墙","  1.玻璃幕墙更换10mm厚钢化\n玻璃","m2","63.2"," "," "]
["小     计",{"$nulls":6}," "]
["五","广告部分"]
["1","01BC001029","背发光字","  1.不锈钢烤漆，亚克力磨砂\n底内装4000K灯源（含运输、\n安装费用）\n  2.LOGO高60公分，中文小字\n12公分（含运输、安装费用）","套","1"," "," "]
["2","01BC001030","简介","  1.亚克力立体字（含运输、\n安装费用）","项","1"," "," "]
["3","01BC001031","区位","  1.亚克力定制（含运输、安\n装费用）","项","1"," "," "]
["4","01BC001032","展板","  1.亚克力雕刻喷漆颜色，图\n文数码UV打印（含运输、安装\n费用）","项","1"," "," "]
["5","01BC001033","合作企业","  1.亚克力雕刻喷漆颜色，图\n文数码UV打印（含运输、安装\n费用）\n  2.不锈钢背发光精工字（含\n运输、安装费用）","项","1"," "," "]
["6","01BC001034","展望未来","  1.亚克力定制造型（含运输\n、安装费用）\n  2.亚克力立体字（含运输、\n安装费用）","项","1"," "," "]
["7","01BC001035","产品介绍","  1.亚克力UV打印（含运输、\n安装费用）\n  2.亚克力立体字（含运输、\n安装费用）","项","1"," "," "]
["小     计",{"$nulls":6}," "]
["合     计",{"$nulls":6}," "]
[]
[{"$nulls":3}," "," "," "," "]
["  表5",null," "," "," "," "," "," "]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称：单项工程S01_安装单位工程",{"$nulls":5},"第6页 共7页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金  额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合  价"]
[" "," "," "," "," "," "," "," "]
["一","电气工程"]
["1","030404017002","配电箱","1.配电箱（新增）","台","1"," "," "]
["2","030412004005","装饰灯","1.LED灯带 3000K","m","188.37"," "," "]
["3","030412004001","装饰灯","1.长条灯 1200*100*100mm","套","9"," "," "]
["4","030412004002","装饰灯","1.可调角度射灯 3000k 10W \n光束角8","套","38"," "," "]
["5","030412004003","装饰灯","1.筒灯 3500K 24W","套","80"," "," "]
["6","030404035002","插座","1.通用五孔插座","个","5"," "," "]
["7","030404034002","照明开关","1.单联三控开关","个","3"," "," "]
["8","030411006003","接线盒","1.接线盒安装 暗装开关(插座\n)盒","个","8"," "," "]
["9","030411006001","接线盒","1.钢制灯头盒","个","127"," "," "]
["10","030411004002","配线","1.管内穿线WDZB-BYJ-2.5","m","1489.32"," "," "]
["11","030411001003","配管","  1.JDG25 暗敷","m","441.94"," "," "]
["12","030411001001","配管","  1.KBG25 暗敷","m","46.5"," "," "]
["13","030507014002","显示设备","1.120寸LED显示屏","块","1"," "," "]
["14","030505004002","电视墙","1.电视机（65寸）","套","1"," "," "]
["15","030413002002","凿(压)槽","1.剔堵槽、沟 砖结构 宽\nmm*深mm (70*70)","m","44.75"," "," "]
["16","03bc002002","拆除原有管线灯\n具","1.拆除原有管线灯具","项","1"," "," "]
["17","03bc003001001","考勤打卡机","1.考勤打卡机","台","1"," "," "]
["小     计",{"$nulls":6}," "]
["二","消防疏散工程"]
["1","030412004004","装饰灯","1.应急灯","套","6"," "," "]
["2","030412004008","装饰灯","1.安全出口指示牌","套","6"," "," "]
["3","030412004006","装饰灯","1.消防疏散指示牌","套","6"," "," "]
["4","030411006002","接线盒","1.钢制灯头盒","个","18"," "," "]
["5","030411001002","配管","1.JDG25暗敷","m","150"," "," "]
["6","030411004001","配线","  1.管内穿线WDZBN-BYJ-\n2.5mm2","m","450"," "," "]
["7","030413002001","凿(压)槽","1.剔堵槽、沟 砖结构 宽\nmm*深mm (70*70)","m","68.1"," "," "]
["小     计",{"$nulls":6}," "]
["三","视频监控工程"]
["1","030507008002","监控摄像设备","  1.监控摄像头","台","3"," "," "]
["2","030502005002","双绞线缆","1.管内穿线UTP6","m","39.11"," "," "]
["3","030501012002","交换机","1.5口POE交换机","台","1"," "," "]
["4","030411001005","配管","1.JDG25 暗敷","m","39.11"," "," "]
["5","030501009002","路由器","1.无线路由器 (固定配置 ≤\n4口)","台","1"," "," "]
["小     计",{"$nulls":6}," "]
[]
[{"$nulls":3}," "," "," "," "]
["  表5",null," "," "," "," "," "," "]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称：单项工程S01_安装单位工程",{"$nulls":5},"第7页 共7页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金  额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合  价"]
["四","通风排烟工程"]
["1","030701003002","空调器","  1.3P一拖一天花机 KFR-\n72Tw7256S)NhBa-","台","2"," "," "]
["2","030703011001","铝及铝合金风口\n、散流器","1.400*200新风回风口","个","2"," "," "]
["3","030702005001","塑料通风管道","1.DN160新风出风口（ABS）","m2","10.05"," "," "]
["4","031001004001","铜管","1.3P铜管","m","15"," "," "]
["5","030701003001","空调器","  1.新风机 500-800新风量  \n尺寸：800宽*1120长mm 高度\n375mm","台","1"," "," "]
["小     计",{"$nulls":6}," "]
["五","拆除改造工程"]
["1","030901003003","水喷淋(雾)喷头","1.原喷头拆除","个","16"," "," "]
["2","030901003001","水喷淋(雾)喷头","1.新装下喷DN25","个","16"," "," "]
["3","03bc002001001","配电箱空气开关\n及漏电保护器更\n换","1.配电箱空气开关及漏电保护\n器更换","套","1"," "," "]
["小     计",{"$nulls":6}," "]
["合     计",{"$nulls":6}," "]
[]
[{"$nulls":3}," "," "," "," "]

{"sheet":"表06总价措施项目清单与计价表_工程量清单","index":5,"n_rows":23,"n_cols":5,"rows_kept":23,"merged":[[1,0,1,4],[2,0,2,2],[2,3,2,4],[9,0,9,3],[13,0,13,4],[14,0,14,2],[14,3,14,4],[20,0,20,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  表6"," "," "," "," "]
["总价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：单项工程S01_土建单位工程",null,null,"第1页 共2页"]
["序号","项  目  名  称","计 算 基 础","费率（%）","金额（元）"]
[" "," "," "," "," "]
[" "," "," "," "," "]
["1","安全文明施工费"," "," "," "]
["2","其他总价措施费"," "," "," "]
["3","扬尘防治措施费"," "," "," "]
["合    计",{"$nulls":3}," "]
[]
[null," "," "," "," "]
["  表6"," "," "," "," "]
["总价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：单项工程S01_安装单位工程",null,null,"第2页 共2页"]
["序号","项  目  名  称","计 算 基 础","费率（%）","金额（元）"]
[" "," "," "," "," "]
["1","安全文明施工费"," "," "," "]
["2","其他总价措施费"," "," "," "]
["3","扬尘防治措施费"," "," "," "]
["合    计",{"$nulls":3}," "]
[]
[null," "," "," "," "]

{"sheet":"表07单价措施项目清单与计价表_工程量清单","index":6,"n_rows":60,"n_cols":8,"rows_kept":60,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,2,6],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[7,1,7,7],[8,1,8,7],[11,0,11,6],[12,1,12,7],[15,0,15,6],[16,1,16,7],[24,0,24,6],[25,1,25,7],[26,0,26,6],[28,6,28,7],[30,0,30,7],[31,0,31,6],[32,0,33,0],[32,1,33,1],[32,2,33,2],[32,3,33,3],[32,4,33,4],[32,5,33,5],[32,6,32,7],[35,1,35,7],[39,0,39,6],[40,1,40,7],[44,0,44,6],[45,1,45,7],[48,0,48,6],[49,1,49,7],[52,0,52,6],[53,1,53,7],[56,0,56,6],[57,0,57,6],[59,6,59,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  表7"," "," "," "," "," "," "," "]
["单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：单项工程S01_土建单位工程",{"$nulls":6},"第1页 共2页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金     额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
[" "," "," "," "," "," "," "," "]
[" "," "," "," "," "," "," "," "]
["一","拆除工程"]
["二","走廊"]
["1","011701006004","满堂装饰脚手架","1.装修满堂脚手\n架 (基本层\n3.6m-5.2m)","m2","34.91"," "," "]
["(1)","10117019","装修满堂脚手架\n (基本层3.6m-\n5.2m)"," ","m2","34.91"," "," "]
["小     计",{"$nulls":6}," "]
["三","展厅"]
["1","011701006005","满堂装饰脚手架","1.装修满堂脚手\n架 (基本层\n3.6m-5.2m)","m2","169.87"," "," "]
["(1)","10117019","装修满堂脚手架\n (基本层3.6m-\n5.2m)"," ","m2","169.87"," "," "]
["小     计",{"$nulls":6}," "]
["四","室外"]
["1","011701006006","满堂装饰脚手架","1.装修满堂脚手\n架 (基本层\n3.6m-5.2m)","m2","41.02"," "," "]
["(1)","10117019","装修满堂脚手架\n (基本层3.6m-\n5.2m)"," ","m2","41.02"," "," "]
["2","011702027002","台阶模板","1.台阶","m2","9.29"," "," "]
["(1)","10117069","台阶"," ","m2","9.29"," "," "]
["3","011701002001","外脚手架及垂直\n封闭安全网","  1.外墙扣件式\n钢管脚手架 (双\n排 建筑物高度\n30m以内 )\n  2.建筑物垂直\n封闭 (阻燃安全\n网)","m2","162.74"," "," "]
["(1)","10117001换1","外墙扣件式钢管\n脚手架 (双排 \n建筑物高度\n30m以内 )"," ","m2","162.74"," "," "]
["(2)","10117015","建筑物垂直封闭\n (阻燃安全网)"," ","m2","162.74"," "," "]
["小     计",{"$nulls":6}," "]
["五","广告部分"]
["合     计",{"$nulls":6}," "]
[]
[{"$nulls":3}," "," "," "," "]
["  表7"," "," "," "," "," "," "," "]
["单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：单项工程S01_安装单位工程",{"$nulls":6},"第2页 共2页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金     额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
[" "," "," "," "," "," "," "," "]
["一","电气工程"]
["1","031301017002","脚手架搭拆","1.电气设备安装\n脚手架搭拆费\n2.给排水、采暖\n、燃气脚手架搭\n拆费","项","1"," "," "]
["(1)","JSJ005","电气设备安装脚\n手架搭拆费"," ","元","311.44"," "," "]
["(2)","JSJ010","给排水、采暖、\n燃气脚手架搭拆\n费"," ","元","20.786"," "," "]
["小     计",{"$nulls":6}," "]
["二","消防疏散工程"]
["1","031301017001","脚手架搭拆","1.电气设备安装\n脚手架搭拆费\n2.给排水、采暖\n、燃气脚手架搭\n拆费","项","1"," "," "]
["(1)","JSJ005","电气设备安装脚\n手架搭拆费"," ","元","66.99"," "," "]
["(2)","JSJ010","给排水、采暖、\n燃气脚手架搭拆\n费"," ","元","31.632"," "," "]
["小     计",{"$nulls":6}," "]
["三","视频监控工程"]
["1","031301017004","脚手架搭拆","1.电气设备安装\n脚手架搭拆费","项","1"," "," "]
["(1)","JSJ005","电气设备安装脚\n手架搭拆费"," ","元","11.049"," "," "]
["小     计",{"$nulls":6}," "]
["四","通风排烟工程"]
["1","031301017003","脚手架搭拆","1.通风空调脚手\n架搭拆费","项","1"," "," "]
["(1)","JSJ007","通风空调脚手架\n搭拆费"," ","元","0"," "," "]
["小     计",{"$nulls":6}," "]
["五","拆除改造工程"]
["1","031301017006","脚手架搭拆","1.消防脚手架搭\n拆费","项","1"," "," "]
["(1)","JSJ009","消防脚手架搭拆\n费"," ","元","15.208"," "," "]
["小     计",{"$nulls":6}," "]
["合     计",{"$nulls":6}," "]
[]
[{"$nulls":3}," "," "," "," "]

{"sheet":"表08其他项目清单与计价汇总表_工程量清单","index":7,"n_rows":23,"n_cols":4,"rows_kept":23,"merged":[[1,0,1,3],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[13,0,13,3],[14,0,14,1],[14,2,14,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  表8"," "," "," "]
["其他项目清单与计价汇总表"]
["工程名称:单项工程S01_土建单位工程",null,"第1页 共2页"]
["序号","项  目  名  称","金额（元）","备    注"]
[" "," "," "," "]
[" "," "," "," "]
["1","暂列金额"," "," "]
["2","专业工程暂估价"," "," "]
["3","总承包服务费"," "," "]
[" ","合计"," ","——"]
[]
[null,null," "," "]
["  表8"," "," "," "]
["其他项目清单与计价汇总表"]
["工程名称:单项工程S01_安装单位工程",null,"第2页 共2页"]
["序号","项  目  名  称","金额（元）","备    注"]
[" "," "," "," "]
["1","暂列金额"," "," "]
["2","专业工程暂估价"," "," "]
["3","总承包服务费"," "," "]
[" ","合计"," ","——"]
[]
[null,null," "," "]

{"sheet":"表09-1暂列金额明细表","index":8,"n_rows":29,"n_cols":4,"rows_kept":29,"merged":[[1,0,1,3],[2,0,2,2],[12,0,12,1],[16,0,16,3],[17,0,17,2],[26,0,26,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  表9-1"," "," "," "]
["暂列金额明细表"]
["工程名称:单项工程S01_土建单位工程",null,null,"第1页 共2页"]
["序号","项目名称","金额（元）","备  注"]
[" "," "," "," "]
[" "," "," "," "]
["1","设计变更和现场签证暂列金额","0"," "]
["2","优质工程增加费","0"," "]
["3","缩短定额工期增加费","0"," "]
["4","发包人检测费","0"," "]
["5","工程噪音超标排污费","0"," "]
["6","渣土收纳费","0"," "]
["合     计",null,"0","——"]
[]
[null,null," "," "]
["  表9-1"," "," "," "]
["暂列金额明细表"]
["工程名称:单项工程S01_安装单位工程",null,null,"第2页 共2页"]
["序号","项目名称","金额（元）","备  注"]
[" "," "," "," "]
["1","设计变更和现场签证暂列金额","0"," "]
["2","优质工程增加费","0"," "]
["3","缩短定额工期增加费","0"," "]
["4","发包人检测费","0"," "]
["5","工程噪音超标排污费","0"," "]
["6","渣土收纳费","0"," "]
["合     计",null,"0","——"]
[]
[null,null," "," "]

{"sheet":"表09-2专业工程暂估价明细表","index":9,"n_rows":15,"n_cols":4,"rows_kept":15,"merged":[[1,0,1,3],[2,0,2,2],[9,0,9,3],[10,0,10,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  表9-2"," "," "," "]
["专业工程暂估价明细表"]
["工程名称:单项工程S01_土建单位工程",null,null,"第1页 共2页"]
["序号","项目名称","金额（元）","备  注"]
[" "," "," "," "]
[" "," "," "," "]
[]
[" "," "," "," "]
["  表9-2"," "," "," "]
["专业工程暂估价明细表"]
["工程名称:单项工程S01_安装单位工程",null,null,"第2页 共2页"]
["序号","项目名称","金额（元）","备  注"]
[" "," "," "," "]
[]
[" "," "," "," "]

{"sheet":"表09-3总承包服务费计价表_工程量清单","index":10,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,3],[2,4,2,5],[8,0,8,4],[10,4,10,5],[12,0,12,5],[13,0,13,3],[13,4,13,5],[18,0,18,4],[20,4,20,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  表9-3"," "," "," "," "," "]
["总承包服务费计价表"]
["工程名称: 单项工程S01_土建单位工程",{"$nulls":3},"第1页 共2页"]
["序号","项目名称","项目价值（元）","服务内容","费率（%）","金额（元）"]
[" "," "," "," "," "," "]
[" "," "," "," "," "," "]
["1","专业工程总承包服务费","0"," "," "," "]
["2","甲供材料总承包服务费","0"," "," "," "]
["合     计",{"$nulls":4}," "]
[]
[null,null," "," "," "]
["  表9-3"," "," "," "," "," "]
["总承包服务费计价表"]
["工程名称: 单项工程S01_安装单位工程",{"$nulls":3},"第2页 共2页"]
["序号","项目名称","项目价值（元）","服务内容","费率（%）","金额（元）"]
[" "," "," "," "," "," "]
["1","专业工程总承包服务费","0"," "," "," "]
["2","甲供材料总承包服务费","0"," "," "," "]
["合     计",{"$nulls":4}," "]
[]
[null,null," "," "," "]

{"sheet":"表12甲供材料一览表","index":11,"n_rows":7,"n_cols":12,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,11],[2,0,2,8],[2,9,2,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  表12",null," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]
["甲供材料一览表"]
["工程名称：水仙药业综合楼一楼大厅及厂史室装修项目",{"$nulls":8},"第1页 共1页"]
["序号","工料机编码","工料机名称","规格、型号等特殊要求","单位","数量","单价\n（元）","合价\n（元）","质量\n等级","供应\n时间","送达\n地点","备注"]
[" "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]
[]
[null,null," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]